粗粒土三轴试验仪

竞争性磋商采购公告

一、采购单位

中国科学院武汉岩土力学研究所

地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街小洪山2号

联系电话：027-87199705(鲁老师)

二、采购项目简介

中国科学院武汉岩土力学研究所就“粗粒土三轴试验仪”项目（编号：whrsm-201801），拟采用竞争性磋商的方式进行采购，现诚邀合格供应商就以下所需货物及服务提交磋商响应文件。具体要求见下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 技术服务名称 | 数量（套） | 用途 | 简要技术要求 | 采购预算 |
| 1 | 粗粒土三轴试验仪 | 1 | 科研 | 1、组成部分：主机加载架、压力室、轴向压力加载系统、围压加载系统、体变测量系统、孔隙压力测量系统、油源控制系统、计算机控制系统等。  2、主要功能：B检测、反压饱和、UU试验（不固结不排水剪切试验）、CU试验（固结不排水剪切试验）、CD试验(固结排水剪切试验)，应力应变路径三轴试验。 | 50万元 |

三、供应商资格条件

（1）经营范围包括岩土工程领域相关设备；

（2）近3年类似设备不少于二项。

四、获取磋商文件时间、地点、方式及磋商文件售价

获取磋商文件时间：2018年1月4日至2018年1月8日。

获取地点：武汉市武昌区小洪山中科院武汉岩土力学研究所能源楼409办公室。

获取方式：以电子邮件形式发送或现场拷贝一份电子文件。

磋商文件售价：免费。

五、响应文件提交

（1）供应商提交响应文件应包括：

①单位简介；

②加盖印章的企业法人、营业执照和税务登记证等（三证合一后仅提供营业执照副本）；

③法人授权委托书；

④近3年来同类型业绩；

⑤项目报价清单（含详细传感器等关键部件的厂家、型号）；

⑥设备的初步设计方案（含配套的数据采集及分析软件功能）；

以上材料需要提供密封件六套，一正五副。

（2）响应文件提交截止时间：2018年1月10日上午9：30。

（3）地点：武汉市武昌区小洪山中科院武汉岩土力学研究所能源楼407会议室。

六、采购项目联系人及联系方式

采购项目联系人：叶老师，电话：027-87198967、13986294262、[muyes@163.com](mailto:muyes@163.com)

纪监审监督电话：丁老师，电话：027-87197297